## Лист1
	230	A200	A300	A500	А1000	760	770	500/600	А3000	Hyundai
DELTA								VFD-ED	VFD-CP (С2000, CP2000), VFD-E, VFD-ED, VFD-EL, VFD MS300
IDS DRIVE	IDS DRIVE-Z, IDS DRIVE-M			IDS DRIVE-E, IDS DRIVE-M	IDS DRIVE-E, IDS DRIVE-M	IDS DRIVE-E, IDS DRIVE-M	IDS DRIVE-E, IDS DRIVE-M	IDS DRIVE-B		IDS DRIVE-E, IDS DRIVE-M
IEK (ONI)	A150				A150	CONTROL A310, CONTROL L620, A150, M680	CONTROL L620, A150	А650, M680	К740, K750
INSTART	VSI				SDI, VSI	MCI, SDI, VSI	LCI,VSI, MCI	FCI, LCI	FCI	VSI
INOVANCE	MD310, MD200				MD310	MD310	MD310, MD290	ME320, MD290	ME320, MD500, CS710, MD290
INNOVERT	ISD mini, ISD, IVD	IDD		ISD mini, ISD, IVD	ISD, IBD, IVD, IHD	ISD, IBD, IVD, IHD	ISD, IBD, IVD, IHD	ITD		ISD, IBD, IVD, IHD
VEDA	VF-51				VF-51	VF-101, VF-51	VF-101, VF-51	VF-101	VF-101
INVT	GD10				GD200A	GD200A, GD20	GD200A, GD20		GD350A
Technogroup									TG910
Optimus Drive	AD80					AD800, AD800B	AD800, AD800B
Практик	EFIP20, EFIP270					EFIP200A, EFIP270	EFIP200A, EFIP270,EFIP350A	EFIP-LA3, EFIP200A	EFIP-LA3
Русэлком	RV-MINI (уступает)					RI20, RI200A	RI20, RI200A	RV-HAC, RI20-09	RI350A. RI20-09
VESPER				E1-7011	E1-7011, E4-8400, E5-8200	E1-7011, E4-8400, E5-8200	E1-7011, E4-8400, E5-8200	E3-9100, EL-9011	EL-9011	E1-7011
VEMPER				VR60, VR100	VR60, VR100	VR60, VR100		VR180

## Delta
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
DELTA VFD-CP (насосы и вентиляторы)	ESQ-A3000	Лучшее что мы можем предложить на замену серия ESQ-A3000 (уступает). Если клиенту нужен каскадный режим можно предложить только серию – ESQ-500/600 (уступает).
DELTA VFD-E	ESQ-A3000	Наиболее близкая серия на замену ESQ-A3000. Можно предложить серию ESQ-500/600(если клиенту не нужна работа с термодатчиками).
DELTA VFD-ED (лифтовые механизмы)	ESQ-500/600, ESQ-A3000	Лифтовая серия со специальными функциями, нет аналогов ESQ. Для работы на подъемно транспортном оборудовании можно предложить любую из серий.
DELTA VFD-EL (насосы и вентиляторы малой мощности, ленточные траспортеры, вращатели и тд)	ESQ-A3000	Наиболее близкая серия на замену ESQ-A3000. Можно предложить серию ESQ-760(если клиенту не нужна работа с термодатчиками).

## IDS DRIVE
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
IDS DRIVE-E (технологическое и энергосберегающее оборудование)	ESQ-A500, ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	Наиболее близкая серия на замену ESQ-A1000. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E. У ESQ-A500 нет дискретного и аналогового выхода, можно предложить если они не нужны клиенту.
IDS DRIVE-Z (насосы, вентиляторы, системы климата, экструдеры, миксеры)	ESQ-230	Наиболее близкая серия на замену ESQ-230.
IDS DRIVE-B	ESQ-500/600	Наиболее близкая серия на замену.
IDS DRIVE-M (насосы, вентиляторы, системы климата, экструдеры, миксеры)	ESQ-230, ESQ-A500, ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	ESQ-230 и ESQ-A500 не соответствуют по входам/выходам.

## IEK (ONI)
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
CONTROL A310 (механизмы с переменным и постоянным моментом)	ESQ-760	Наиболее близкая серия на замену. Можно предложить ESQ-230 — меньше аналоговых входов.
CONTROL L620	ESQ-760, ESQ-770	Можно предложить: ESQ-A1000. У ESQ-230 - меньше дискретных и аналоговых входов.
А650 (насосные установки и системы вентиляции)	ESQ-500/600 + контроллер управления 4-мя насосами	760/770 если не нужен каскадный режим.
A150 (вентиляция)	ESQ-230, ESQ-760, ESQ-A1000, ESQ-770	Наиболее близкие серии на замену
M680 (асинхронные двигатели в широком диапазоне мощностей и разнообразии применений)	ESQ-760, ESQ-500/600	Наиболее близкие серии на замену. ESQ-760 - для общепромышленной нагрузки. ESQ-500/600 - для общепромышленной и тяжелой нагрузки.

## INSTART
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
INSTART FCI (насосы, станки, вентиляция, конвейеры)	ESQ-500/600, ESQ-A3000	Наиболее близкая серия на замену.
INSTART MCI (большое количество стандартных применений в малых мощностях)	ESQ-760, ESQ-770	Наиболее близкая серия на замену.
INSTART SDI (насосы и вентиляторы)	ESQ-A1000, ESQ-760	Наиболее близкие серии на замену.
INSTART LCI (общепромышленное применение)	ESQ-770, ESQ-500/600,	Можно предложить серию ESQ-770, если не нужна работа с энкодером

## INOVANCE
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
INOVANCE ME320 (грузовой и пассажирский лифт)	ESQ-500/600, ESQ-A3000	Лифтовая серия со специальными функциями, нет аналогов ESQ. Для работы на подъемно транспортном оборудовании можно предложить любую из серий.
INOVANCE MD500 (конвейер, дробилки, грузоподъемное оборудование, станки)	ESQ-A3000	Если требуется каскадный режим то только ESQ-500/600 Можно предложить ESQ-770 (уступает)
INOVANCE MD310 (насос, вентилятор, транспортер, станок, шнеки)	ESQ-760, ESQ-770, ESQ-A1000, ESQ-230	Наиболее близкая серия на замену ESQ-760/770 либо N700E. У ESQ-A500 нет дискретного и аналогового выхода, можно предложить если они не нужны клиенту.

## INNOVERT
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
INNOVERT-ISD Mini	ESQ-230, ESQ-A500	Наиболее близкие серии на замену.
INNOVERT-ISD (общепром)	ESQ-230, ESQ-A500, ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	Наиболее близкие серии на замену ESQ-A1000 либо ESQ-760/770 либо N700E. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E. У ESQ-A500 нет дискретного и аналогового выхода, можно предложить если они не нужны клиенту.
INNOVERT-IBD (насосы)	ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	Наиболее близкие серии на замену. Можно предложить любою серию. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E.
INNOVERT-ITD	ESQ-500/600	Наиболее близкая серия на замену.
INNOVERT-IVD	ESQ-230, ESQ-A500, ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	Наиболее близкие серии на замену ESQ-A1000 либо ESQ-760/770 либо N700E. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E. У ESQ-A500 нет дискретного и аналогового выхода, можно предложить если они не нужны клиенту.
INNOVERT-IPD/IPD-VR (для применения в запыленных помещениях, в помещениях с высокой влажностью или с вероятностью попадания воды)	Нет аналогов по IP!	Если IP не принципиален, то наиболее близкие серии на замену ESQ-230, ESQ-A500 на малые мощности. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E.
INNOVERT-IDD (однофазные асинхронные электродвигатели с конденсатором)	ESQ-A200	Преобразователь частоты для однофазного ЭД. Наиболее близкая серия на замену ESQ-A200.
INNOVERT-IHD	ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	Наиболее близкие серии на замену. Можно предложить любою серию. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E.

## VEDA
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
VF-101 Basic Drive (системы отопления, вентиляции, кондиционирования, общепром)	ESQ-760, ESQ-770, ESQ-500/600, ESQ-A3000	Наиболее близкая серия на замену это ESQ-760. Если необходима работа с энкодером то ESQ-500/600 и ESQ-770. Если необходима работа с синхронным ЭД то ESQ-A3000
VF-51 Micro Drive (насосы, вентиляция, общие задачи)	ESQ-230, ESQ-770, ESQ-760, ESQ-A1000,	Если необходима работа с синхронным ЭД то ESQ-A3000

## INVT
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
INVT GD200A (общепром, водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование)	ESQ-A1000, ESQ-760/770	Наиболее близкие серии на замену ESQ-A1000 либо ESQ-760/770. У ESQ-A1000 и ESQ-760/770 меньше входов/выходов.
GD350A (различные применения с высокоточным управлением скорости и моментом)	ESQ-A3000	Можно предложить ESQ-500/600 (уступает)

## TG Drive
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
TG910	ESQ-A3000	Наиболее близкие серия на замену. Можно предложить ESQ-770 либо ESQ-500/600 (уступают)

## Практик
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
EFIP-LA3 (когда необходимо точное управление, высокая скорость отклика крутящего момента и высокий пусковой крутящий момент)	ESQ-500/600, ESQ-A3000	Наиболее близкие серии на замену. Можно предложить ESQ-760 если не требуется работа с энкодером.

## Русэлком
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
RI200A (общепром)	ESQ-760, ESQ-770,	ESQ-230 меньше дискретных и аналоговых вх/вых можно предложить клиенту если они не нужны клиенту.
RI350-G (синхронный и асинхронный двигатель, позволяет эффективно управлять скоростью вращения, крутящим моментом и положением ротора)	ESQ-A3000	Можно предложить ESQ-500/600 или ESQ-770 (уступают)

## VESPER
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
VESPER E1-7011	ESQ-A500, ESQ-A1000, ESQ-760/770, HYUNDAI-N700E	На замену можно предлагать любую из серий. На большие мощности серия ESQ-760/770 либо N700E. ESQ-A500 не соответствует по входам/выходам, убедитесь что клиента устраивает их количество.
VESPER E3-9100	ESQ-500/600	Наиболее близкие серия на замену
VESPER E4-8400	ESQ-760/770, ESQ-A1000	Наиболее близкие серии на замену.
VESPER E5-8200	ESQ-760/770, ESQ-A1000	Наиболее близкие серии на замену.
VESPER EL-9011	ESQ-500/600, ESQ-A3000	Можно предложить ESQ-770

## VEMPER
Серия стороннего оборудования	Серия нашего оборудования	Пояснение
VEMPER VR180	ESQ-500/600	Наиболее близкая серия на замену.
VEMPER VR60 (насосы и вентиляторы)	ESQ-A1000, ESQ-760/770, ESQ-A500	Наиболее близкие серии на замену ESQ-A1000 либо ESQ-760/770. На большие мощности серия ESQ-760/770. У ESQ-A500 нет аналогового выхода, можно предложить если он не нужны клиенту.
VEMPER VR100 (общепром)	ESQ-A1000, ESQ-760/770, ESQ-A500	Наиболее близкие серии на замену ESQ-A1000 либо ESQ-760/770. На большие мощности серия ESQ-760/770. У ESQ-A500 нет аналогового выхода, можно предложить если он не нужны клиенту.